## Опросный лист
Сайт: PRO-H2O.RU · Тел. +7 (812) 209-01-23 · Пн–пт, 10:00–18:00 МСК
ПроH2O |  | Оборудование для водоподготовки, очистки стоков и буровых растворов
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ — подбор оборудования для разделения твёрдой и жидкой фаз
Центрифуга (декантер) · шнековый дегидратор. Заполняется заказчиком.
Заполните, пожалуйста, поля в колонке «Ваш ответ». Чем точнее исходные данные — тем точнее подбор оборудования и коммерческое предложение. Параметры, которые неизвестны, оставьте пустыми или отметьте «н/д».
Параметр | Ваш ответ | Ед. изм. | Пояснение / пример
1. Сведения о компании и контактном лице
Организация (полное наименование)
ИНН (при наличии)
Контактное лицо (ФИО)
Должность
Телефон
E-mail
Город / регион размещения объекта
Отрасль / тип производства
Наименование объекта / технологического процесса
Дата заполнения
2. Задача разделения
Какую среду необходимо разделять |  |  | Выберите из списка или укажите свой вариант
Краткое описание процесса: откуда и как поступает материал |  |  | Свободное описание
Тип взвешенных частиц |  |  | Выберите из списка или укажите свой вариант
3. Концентрация твёрдой фазы (по массе)
Максимальная доля твёрдой фазы в сырье |  | % масс. | Пример: 12
Средняя доля твёрдой фазы |  | % масс.
Минимальная доля твёрдой фазы |  | % масс.
4. Гранулометрический состав (% от массы твёрдой фазы)
Доля частиц крупнее 2000 мкм |  | %
Доля частиц 500–2000 мкм |  | %
Доля частиц 101–500 мкм |  | %
Доля частиц 31–100 мкм |  | %
Доля частиц 5–30 мкм |  | %
Доля частиц мельче 5 мкм |  | %
Контроль суммы фракций | 0 | % | Сумма долей по фракциям должна равняться 100%.
5. Плотность и реологические свойства
Плотность исходной смеси |  | кг/м³ | Пример: вода ≈ 1000
Плотность твёрдой фазы |  | кг/м³
Плотность жидкой фазы |  | кг/м³
Динамическая вязкость смеси / жидкости |  | мПа·с | Если известна
Рабочая температура сырья |  | °C | Влияет на подбор и материал исполнения
Диапазон температуры сырья (min–max) |  | °C
6. Состав и свойства жидкой фазы
Содержание воды |  | % об.
Содержание масла / нефтепродуктов |  | % об.
Водородный показатель, pH |  | ед. pH | Пример: 7,0
Содержание хлоридов / коррозионная агрессивность |  | мг/л или описание | Определяет материал: AISI 304 / 316L / Duplex
Абразивность среды |  |  | Выберите из списка
7. Требуемая производительность
Максимальная (жидкая + твёрдая фаза) |  | м³/ч
Средняя |  | м³/ч
Минимальная |  | м³/ч
8. Целевые показатели разделения
Требуемая влажность обезвоженного осадка (кека) |  | % влаж. | или укажите % сухого вещества
Требуемая чистота осветлённой жидкости (фугата) по взвешенным веществам |  | мг/л
Требуемая степень улавливания твёрдой фазы |  | %
Минимально допустимый результат разделения
9. Режим эксплуатации
Режим работы
Время работы в сутки |  | ч/сут
Количество рабочих дней в году
10. Реагентное хозяйство
Применяется ли флокулянт / полимер
Тип / марка реагента |  |  | Если применяется
Дозировка
11. Действующее оборудование
Что используется сейчас (наименование, тип, производитель)
Какие задачи оборудование решает
Что не устраивает / какие задачи не решаются
12. Обращение с отходами
Текущий способ хранения отходов
Требуемый способ дальнейшей обработки / утилизации кека
13. Инженерное обеспечение площадки
Электропитание (напряжение / частота) |  | В / Гц | Пример: 380 В / 50 Гц
Доступная электрическая мощность |  | кВт
Техническая вода (наличие, давление) |  |  | есть/нет; бар
Сжатый воздух (наличие, давление) |  |  | есть/нет; бар
14. Условия размещения
Место размещения оборудования
Температура окружающей среды (min–max) |  | °C
Сейсмичность района
Ограничения по уровню шума |  | дБ(А) | или «н/д»
15. Взрывозащита
Требуется ли взрывозащищённое исполнение |  |  | да/нет
Класс взрывоопасной зоны / маркировка Ex |  |  | Если требуется
16. Габаритные ограничения
Ограничение по месту установки (Д×Ш×В) |  | мм
Ограничения при транспортировке (Д×Ш×В) |  | мм
17. Коммерческие и проектные условия
Ориентировочный бюджет проекта |  | руб. / USD
Желаемый срок поставки оборудования |  | дата / квартал
Требуемый уровень автоматизации
Требуемое количество единиц оборудования
18. Дополнительная информация
Иные требования к оборудованию / проекту
Приложения (тех. соглашение, чертежи, фото, протоколы анализов) |  |  | Перечислите и приложите к опросному листу
19. Осадительный сепаратор GNIPC (ламельный, при выборе)
Требуемая производительность по потоку |  | м³/ч | Модельный ряд GNIPC 7–273 м³/ч
Размер входного патрубка |  |  | Выберите из списка
Содержание твёрдой фазы в потоке |  | % масс.
Крупность осаждаемых частиц |  | мкм
Плотность твёрдой фазы |  | кг/м³
Требуемая степень осветления (по взвешенным) |  | мг/л или %
Объём / способ выгрузки осадка (бункер) |  | л | Объём бункера моделей 474–7625 л
Температура среды |  | °C
Заполненный опросный лист направьте на commercial@pro-h2o.ru. Вопросы — по телефону +7 (812) 209-01-23. Данные используются исключительно для подбора оборудования и подготовки коммерческого предложения.